Laboratorio Acreditado por ema para evaluaciones de la conformidad en la rama/área dimensional indicados en el escrito con número de Acreditación N° D-139 acreditado a partir de: 2015-10-21

NMX-EC-17025-IMNC-2018/ISO/IEC17025:2017

Fecha de recepción de muestra: Día / Mes  / Año

Fecha de Medición: Día / Mes  / Año

Informe de Resultados de Medición

Fecha de Emisión: Día / Mes  / Año

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:   (Escribir nombre del cliente)

Dirección: (Escribir dirección del cliente)

DATOS DE LA MUESTRA

| Nombre: | (Haga clic aquí para escribir texto) | No. de Inventario: | (Haga clic aquí para escribir texto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca: | (Haga clic aquí para escribir texto) | No. de Piezas: | (Haga clic aquí para escribir texto) |
| Material: | (Haga clic aquí para escribir texto) | No. de Plano: | (Haga clic aquí para escribir texto) |
| Serie: | (Haga clic aquí para escribir texto) | No. de Cotas: | (Haga clic aquí para escribir texto) |

IMÁGENES DE LA MUESTRA

0000

Realizó

________________________________

Mtro. Eduardo Orozco Magallon

Revisó

__________________________________

Mtro. Ricardo Rodríguez Figueroa

CONDICIONES DE MEDICIÓN

|  | Inicial | Final | Promedio |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente [°C]: | (T Lab) | (T Lab) | (T Lab) |
| Temperatura de la pieza [°C]: | (T Pza) | (T Pza) | (T Pza) |
| Humedad Relativa [% HR]: | (Hum) | (Hum) | (Hum) |

Método Utilizado:  Medición Directa

Procedimiento: PD-LMD_TESCo-T-10

Palpador utilizado: (diámetro palpador) mm (Ø) x (Longitud vástago) mm (L)

Material del palpador: (Seleccionar material palpador)

Algoritmo de Evaluación: Mínimos Cuadrados

Software de Medición: Calypso 2015 v. 6.0.08

EQUIPO DE MEDICIÓN

Nombre:                            Máquina de Medición por Coordenadas tipo puente

Marca:                                Carl Zeiss

Modelo:                             O-Inspect 442

No. De Serie:                    151048

Identificación:                 EQ-MMC01

Resolución:                       0.0002 mm

Trazabilidad:                    Carl Zeiss de México S. A. de C.V.

Calibró:                              Carl Zeiss de México S.A. de C.V.

No. De Informe:              9500329619-C

Fecha de Calibración:    30/10/2018

OBSERVACIONES / NOTAS ADICIONALES

Incertidumbre de Medida  La incertidumbre declarada en este informe representa las incertidumbres expandidas de la Contribución del Laboratorio más la Contribución del IBC usando un factor de cobertura k=2 que corresponde a un nivel de confianza del 95.45% y fue estimada de acuerdo con la NMX-CH-140-IMNC 2002 "Guía para la expresión de Incertidumbre en las mediciones, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, OIML – GUM (1995)”.

Los resultados y las incertidumbres de este  informe son válidos únicamente para la muestra aquí descrita y, en las condiciones ambientales bajo  las cuales se efectuaron las mediciones. Todas las mediciones se realizan en las instalaciones del LMD_TESCo en la dirección mostrada al pie de página.

Los resultados se obtuvieron del promedio de tres mediciones y están expresadas en mm y en grados sexagesimales para ángulos. El LMD_TESCo  se deslinda de cualquier responsabilidad de la información proporcionada por el cliente en los planos así como de las condiciones en que son manufacturadas las piezas que solicite dimensionar; los resultados emitidos se realizaron bajo las condiciones antes mencionadas.

El alcance Técnico acreditado vigente del laboratorio de medición se encuentra establecido en el anexo técnico 15LC0202 y puede ser constatado en el siguiente link http://200.57.73.228:75/directorio_lc/PDFs/D-139.pdf

El uso de los resultados de este informe queda a consideración del usuario final.

0000

Cualquier duda, comentario, quejas y/o sugerencias sobre este servicio favor de enviarlo a: metrologia_MMC@tesco.edu.mx

RESULTADOS DE MEDICIÓN

| No. cota | Elemento | Valor Nominal [mm] | Tolerancia [mm] | Valor Medido [mm] |  |  | Promedio [mm] | Desviación [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m1 | m2 | m3 |  |  |

OBSERVACIONES:

Incertidumbre:               U =   ±   [   3.9   +   0.0042  L   ] μm   L = mm

0000